Мурманское УФАС России оштрафовало ПАО "Россети Северо-Запада"

Мурманское УФАС России оштрафовало ПАО "Россети Северо-Запада"Арбитражный суд Северо-Западного округа поставил точку в споре Мурманского УФАС России и ПАО «Россети Северо-Запада».
Кассационная инстанция в рамках дела № 陪-8133/2021  признала законным постановление антимонопольного органа о привлечении Сетевой организации к административной ответственности за нарушение части 2  статьи 9.21  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
 
 Что произошло?
В Мурманское УФАС России обратился гражданин с жалобой на действия Сетевой организации,  которая неоднократно отказывает ему в технологическом присоединении ангара (здания)  к электрическим сетям
Свои действия Сетевая организация объясняла следующим:
 Ангар (здание)  уже технологически подключены к сетям ПАО «Россети Северо-Запада»;
 Объект электрической сети Сетевой организации не имеет испрашиваемого потребителем класса напряжения (гражданину требуется 0,4  кВ,  а подстанция Общества имеет классы напряжения 6Кв и 35кВ).
           
 Выводы УФАС?
Антимонопольный орган установил,  что:
 Объект заявителя нельзя считать технологически присоединенным к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запада» в связи с отсутствием каких-либо документов,  подтверждающих реальное технологическое присоединение здания;
 Подстанция Общества расположена в 526  метрах от ангара потребителя (ближайшим объект электросетей)  и имеет классы напряжения 6  кВ и 35  кВ,  тогда как испрашиваемый класс напряжения заявителя 0,4  кВ.   Это позволяет Сетевой организации осуществить технологическое присоединение.
 Отказ Сетевой организации в заключении договора технологического присоединения неправомерен,  нарушает Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям и является административным правонарушением.
 
 Действия УФАС?
Общество было привлечено к административной ответственности по части 2  статьи 9.21  КоАП РФ в виде штрафа в размере 300焀 рублей.
 Арбитражные суды трех инстанций поддержали позицию антимонопольного органа.
 
Справка:
*Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,  объектов по производству электрической энергии,  а также объектов электросетевого хозяйства,  принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,  к электрическим сетям,  утвержденных постановлением Правительства от 27.12.2004  № 861.
 
#НовостиУФАС

2022-07-14  07:45:00