**Управление Федеральной антимонопольной службы**

**по Мурманской области**

Адрес: 183038, г.Мурманск, ул.Книповича, д.9а

Телефон/факс: (8152) 68-50-43, Факс: (8152) 68-50-43

E-mail: to51@fas.gov.ru

**Заявитель**:

**Индивидуальный предприниматель Ефимова Ольга Васильевна**

(ИП Ефимова О.В.)

Юрид. адрес: 192284, Россия, г. Санкт-Петербург,

ул. Будапештская, д. 86

Почт. адрес: 192284, Россия, г. Санкт-Петербург,

ул. Будапештская, д. 86

[lampa.vspb@mail.ru](mailto:lampa.vspb@mail.ru" \t "_blank)

ИНН: 470901845344

ОГРНИП №316784700095403

**Заказчик:**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА**

Место нахождения и почтовый адрес:

183001, ОБЛАСТЬ МУРМАНСКАЯ,ГОРОД МУРМАНСК,ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК-17

Тел.: +7 8152 553301 6379 6379

E-Mail: NAPanaskov@rosatomflot.ru

**Жалоба**

**на действия заказчика**

Закупка № 32110639759

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 428 021,39 Российский рубль.

Наименование объекта закупки: Право заключения договора на поставку ламп различного назначения (код ОКПД 2 - 27.40.14.000 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки) для нужд ФГУП «Атомфлот»

Адрес сайта электронной площадки: <http://www.etp-ets.ru>

**Доводы жалобы:**

Заявка №32110639759-1-1 от участника (Индивидуальный предприниматель ЕФИМОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, ИНН 470901845344) не допущена.

Причины отказа в допуске:

-**несоответствие** предполагаемой к поставке продукции требованиям закупочной документации (на основании пункта 8.10 б) части 2-ой закупочной документации), а именно:

товар, предполагаемый участником к поставке по позиции №26 раздела 1 тома 2 «Техническая часть», не соответствует по техническим характеристикам.

С основанием отклонения не согласны, наша заявка полностью соответствует техническому заданию Заказчика:

Техническое задание:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Лампа УФ-бактерицидная | 15Вт  Арт. 37000-00011 JOWA (или экивиалент)  200х20х20мм  Глобальный идентификатор 1583989 | шт. | 10 |

Предложение участника

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Лампа (Китай)  PHILIPS TUV 15W 4P-SE | УФ-бактерицидная  15Вт  200х20х20мм | шт. | 10 |

JOWA AB-это шведская компания, которая производит оборудование для обеззараживания, стерилизации, дезинфекции воды. Сами лампы JOWA AB -не производит, она их "дорабатывает" под свои нужды. В частности:

Лампа УФ-бактерицидная (15Вт Арт. 37000-00011 JOWA)

это лампа бактерицидная ультрафиолетовая Philips TUV 15W (линейная, двухцокольная), которую "доделывают" так, чтобы она имела одностороннее подключение. Мы и готовы были поставить данные лампы для данного оборудования.

Наша компания, понимая и разбираясь в ламповой продукции, была готова поставить все необходимые лампы по данной закупке, учитывая все требуемые характеристики и принадлежность приборов (оборудования). По всем 83-м позициям была дана избыточная информация, позволяющая идентифицировать каждую из позиций (наименование и производитель).

Никаких требований и разъяснений не поступало со стороны заказчика по поз.26.

При наличии такового, мы готовы были предоставить более развёрнутую информацию (описание, ссылки,...)

**Просим:**

1. Отменить протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №32110639759;

2. Пересмотреть первую часть заявки ИП Ефимовой О.В. на участие в электронном аукционе № 32110639759.

**Индивидуальный предприниматель**

**Ефимова Ольга Васильевна /О.В. Ефимова/**